Положение о согласовании высотных работ  «ВТБ Арена Парк»

- Заказчик направляет в адрес АО УК «Динамо» план подвесов оборудования к металлоконструкциям Арены:

- Полное наименование организации, местонахождения, ОГРН, телефон/факс) и контактные лица (ФИО, контактный телефон, электронный адрес), привлекаемых Заказчиком для соответствующих работ.

- Списки лиц персонала допущенных к производству верхолазных работ, с указанием ответственного лица за производство работ, приказ о назначении ответственного за охрану труда в организации.

- Удостоверения сотрудников о допуске к верхолазным работам.

- Технические данные для подключения электротехнического оборудования, светового и звукового.

- Чертеж площадки с нанесенный расстановкой оборудования (сцена, пультовая, барьеры ограждения и т.п.), на чертежах указываются размеры оборудования и расстояния от оборудования до ограждающих конструкций.

- Чертежи подвесов с указанием нагрузок в каждой точке на виде сверху, также предоставить продольный и поперечный  разрезы. Чертежи предоставляются в формате DWG.

- При рассмотрении представленной заказчиком документации, АО УК «Динамо» в случае несоответствия нормам безопасности и техническим особенностям площадки вправе потребовать внесения изменений в проект-схему конструкций, предназначенной  для подвеса.

- Суммарная нагрузка на балки универсального спортивного зала  «ВТБ Арена ПАРК» не должна превышать 100 000 кг (100 тонн). (Дополнительно к имеющейся)

- Ответственность за сборку и прочность конструкций, а также за организацию точек крепления на конструкции несёт Фирма заказчик.

- При осмотре смонтированной конструкции в универсальном спортивном зале, в случае  её несоответствия заявленным техническим параметрам, а так же если прочность и качество сборки данной конструкции вызывает обоснованное сомнение, АО «Динамо» вправе отказать заказчику в проведении мероприятия, до устранения замечаний.

- Ответственность за охрану труда при производстве работ, качество и эксплуатацию собственных лебедок несет Фирма заказчик.

Площадка в лице главного инженера принимает решение о согласовании схемы площадки и подвесов в течении 3-х календарных дней .

Главный инженер

департамента эксплуатации                                                                          Гетьманов М.А.

АО УК «Динамо»